Anexa II Specificații tehnice

| Nr. | Denumire produs | Descriere / Utilitate | Dimensiuni (cm) | Material | Vârstă recomandată | Greutate (kg) | Observații / Accesorii / Alimentare | Cantitate orientativă totală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tub LED cu apă | Tub LED iluminat RGB cu pompă de aer, stimulează vizual copiii cu tulburări de integrare senzorială | Ø15 x h 170 | Sticlă organică | 6+ | 11,00 | Telecomandă (3 baterii AA), necesită asamblare și umplere cu apă | 6 |
|  | Proiector LED pentru terapie | Proiector cu 6 culori și moduri diferite, stimulează simțul vizual | 15 x 18 | Plastic | 3+ | - | Telecomandă inclusă | 6 |
|  | Paneluri senzoriale | Substanțe colorate și uleioase, se mișcă la presiune manuală/picioare | 50 x 0,6 x 50 (4 panouri) | - | 3+ | 8 | Culori: portocaliu, albastru/roșu, verde, mov | 6 |
|  | Panou de lumină – Infinity | Panou LED cu oglinzi, creează efect de tunel infinit | 35 x 13 x 35 | - | 3+ | 3 | Telecomandă, cablu și adaptor incluse, alimentare 220V AC | 6 |
|  | Patură LED | Portabilă, cu acumulator intern și LED | 110 x 90 | Poliester | 3+ | - | Buton on/off, necesită 3 baterii AA, husă lavabilă la 30°C | 6 |
|  | Pernă LED | 2 elemente, cu acumulator intern și LED | - | Bumbac / plastic | 3+ | - | Necesită 3 baterii AA | 6 |
|  | Lampa cu fire | Lumină LED pentru stimulare vizuală | 8 x 8 x 33 | Plastic ABS | 3+ | - | - | 6 |
|  | Set nisip cu lumina | Cutie cu nisip senzorial și LED, stimulează văzul și atingerea | 40 x 9 x 28 | PVC | 3+ | - | Include perie, faras, cablu, 2 nisipuri senzoriale, alimentare USB | 6 |
|  | Pista senzorială | Piste colorate cu texturi variate, corectează picior plat și dezvoltă sistem vestibular | 25 x 25 (8 elemente) | PVC | 2+ | 1,3 | Liber de BPA și ftalați, ușor de curățat | 6 |
|  | Figurine moi pentru calcat | Dezvoltă dexteritatea și coordonarea ochi-mână | - | pluș, fetru, spumă | 3+ | - |  | 6 |
|  | Joc manipulator de coordonare tablă rotundă cu pistă și minge | Dezvoltă dexteritatea și coordonarea ochi-mână | 32x3x28 | Placă MDF 12 mm |  |  |  | 6 |
|  | Joc inele Serso | Joc de aruncare cerc pe element proeminent | 36 x 36 x 16 | Lemn | 3+ | - | Tabla mobilă, joc variabil | 6 |
|  | Joc sortare numere | Set de 50 inele colorate și 10 cifre pentru sortare | 30 x 8 x 18 | Plastic | 3+ | - | Include 5 ace transparente și bază transparentă | 6 |
|  | Joc inele figurine NS0153 | 4 forme colorate pentru joc senzorial | 30 x 8 | - | 18 luni+ | - | - | 6 |
|  | Rame cu șireturi / nasturi | Exerciții pentru motricitate fină | 31 x 2 x 36 | Lemn + țesătură | 3+ | - | 4 poziții | 6 |
|  | Table grafomotorică NS0892 | Dezvoltarea scrisului și motricității fine | 30 x 21 | MDF | 1–5 ani | - | Include 2 creioane, 4 piciorușe silicon | 6 |
|  | Set instrumente muzicale NT1821 | Stimulării dezvoltării cognitive, senzoriale și emoționale | Ø15 | Lemn | - |  | 9 piese incluse | 6 |
|  | - Băț |  | L 22 | Plastic Metal |  |  |  |  |
|  | - Clopoței |  | H18 | Plastic |  |  |  |  |
|  | - Maracas cu mâner |  | H10 | Plastic, lemn |  |  |  |  |
|  | - Triunghi |  | L25 Dimensiuni ale sacului 21x7x21 | Lemn, plastic, metal |  | 0,72 |  |  |
|  | - Farfurioare cu maner |  | 21 x 21 x 4,2 | Lemn / Metal | - | - | - |  |
|  | - Maracas NT0100 |  | 15,2 x 5,3 x 5,3 | Lemn | - | - | - |  |
|  | Set senzorial | Stimulare tactilă și vizuală | Sac: 37 x 55 | Material mix | 3+ | 7,56 | Include mingi de diferite dimensiuni, role, volan senzorial | 6 |
|  | - minge senzorială cu nipi în formă de piramidă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - minge cu nipi pentru rugby |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - minge cu nipi și mărgele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - minge senzorială metalică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - minge cu nipi în formă de Hubert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - minge cu proeminențe în formă de ursuleț |  |  |  |  |  | Se umflă manual |  |
|  | - 4 mingi (inclusiv 2 mingi cu clopoței) |  | Ø 9,3, și Ø7,3 |  |  |  |  |  |
|  | - 6 saculeți senzoriali în formă de figuri: triunghi, dreptunghi, cub, romb |  | 15 x 15 x 15 13 x 9,5 13 x 11,5 16,5 x 12 |  |  |  | umplutură: bile din plastic, sacul este bleumarin și are șnur și broderie, dimensiuni: 21 x 25,5 cm, |  |
|  | - bile circulare senzoriale |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - labirint senzorial - melc cu bile |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | - volan senzorial |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | - 2 role pentru masaj subțiri |  | Ø11, 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | - 1 rolă pentru masaj |  | Ø6 , L3,5 |  |  |  |  |  |
|  | - 4 sfere senzorială mici, jumătăți |  | 9 |  |  |  | culori: verde, galben, albastru |  |
|  | - 4 bile pentru masaj |  | Ø8, 10 |  |  |  | Culoarea roșie sau galbenă |  |
|  | - minge de masaj cu proeminențe |  | Ø8 |  |  |  | Mingea trebuie umflată |  |
|  | - ringo cu mărgele |  | Ø18 |  |  |  |  |  |
|  | - minge medicală mică cu mâne |  | Ø11 |  |  | 0,4 |  |  |
|  | - sac pentru depozitarea setului |  | Ø37, L55 |  |  |  |  |  |
|  | Set matematică cifre - 10 plăcuțe cu găuri perforate, 155 bile | Dezvoltarea cognitivă și senzorială | 7 x 1,3 x 12 | Lemn | 18 luni+ | - |  | 6 |
|  | Placă manipulativă cu optică | Dezvoltarea gândirii logice și numerice | Ø30 | - | - |  | Include 3 discuri mobile și elemente de montare | 6 |
|  | Lădiță pentru ghicit | Dezvoltă simțul tactil și vocabularul | 39 x 21 x 30 | - | - | - | Orificiu ø7,5 cm | 6 |
|  | Covoraș senzorial | Masaj picioare, corectarea posturii și acupresură | 30 x 33 | Plastic | - | - |  | 6 |
|  | Set clepsidră Setul include 3 bucăți | Timp și coordonare senzorială | Tub 4,5 x 20 | - | 3+ | - |  | 6 |
|  | Minge | Activitate fizică și coordonare | Ø85 | - | - | 1,8 | Capacitate max 300 kg, culori albastră, roșie, ... | 6 |